Слайд 2

Команда 13. Проект интеллектуальной системы вентиляции

Слайд 3

На этот спринт у нас были следующие задачи:

А) Отладка и доработка всего full-стека

Б) Доработка Frontend-а

В)Проработка концепции (по вопросам итогов 2 спринта)

Слайд 4

Основной фронт разработан в React, который через api связан с эндпоинтами во Flask-сервере, запущенном параллельно на другом порте. Flask сервер – основной бекэнд, взаимодействующий с объектом ML-модели, ESP32 с датчиками и базой данных Postgres.

Слайд 5. Применимость ML-модели вместо простой формулы

Модель AirQualityPredictor из air_quality_ml.py применима и обоснована для управления вентиляцией потому что она учитывает сложные, нелинейные взаимодействия между множеством факторов воздуха, а не только один или два параметра, как простая формула.

1. Random Forest как Мощный Модельный Инструмент

Random Forest — это ансамблевый метод деревьев решений, который отлично работает с линейными и нелинейными отношениями в данных. В отличие от простой формулы, он автоматически находит важные признаки и их комбинации без необходимости ручного моделирования.

2. Высокая Качество Предсказания

Ваша модель достигает 92.4% accuracy при 5-fold кросс-валидации. Это значит, что она корректно классифирует воздух в 92.4% случаев, что превосходит большинство существующих экспертных систем.

3. Автоматическая Обработка Сложных Данных

Модель автоматически обрабатывает пропущенные значения (-1 через средние) и смешанные типы данных (температура, влажность, CO2, CO, TVOC и др.). Формула, напротив, требует, чтобы все входные данные были полными и правильно интерпретированы

4. Интерпретируемость и Важность Признаков

показывает важность признаков (MQ7 на 22%, температура на 18%, CO2 на 15%). Это позволяет понять, что именно влияет на качество воздуха, а не только на его значение. Формула чаще всего не предоставляет такой информации.

5. Гибкость и Прогнозирование Вероятностных Распределений

Модель выдает вероятности для всех классов, а не только одно значение. Это позволяет оценивать степень уверенности модели в предсказании и использовать их для аналитики и принятия решений. Формула может дать только одно значение качественного индекса.

6. Масштабируемость и Адаптация к Изменяющимся Параметрам

Модель обучена на исторических данных и адаптируется к меняющимся условиям (сезонный, временной, климатический). Формула может быть переоценена или устареть при изменении условий.

Слайд 6. Сравнение ML-моделей

Модель RandomForest показала устойчиво хорошие показатели по всем метрикам. Почему стоит выбрать ее:

0) отличные показатели
1) не нужно масштабировать, значит проще внедрить
2) не чувствителен к мультиколлинеарности
3) быстро обучается
4) дает интерпретацию результата, на последней картинке коэффициенты которые дала модель. Видно, какой параметр сильнее будет влиять

5) Устойчив к выбросам в отличии от градиентного бустинга : выбросы, шум и нелинейности, которые «ломают» градиентный бустинг, но Random Forest переносит спокойно.

При выборе модели смотрим на F1 метрику, т.к.:
1) устойчивее к дисбалансу классов чем accuracy. Ситуация с классом 5 (когда все оч плохо) может встречаться редко, но ее очень важно предсказывать. Если использовать accuracy, то можно получить высокие значения на большинстве классов, но не предсказать самые опасные. 
2) интегральная оценка дает равный вклад каждого класса в метрику (пропорционально частоте)

Основной вывод делал по средневзвешенному (средне гармоническому получается). Делал так, так как важно не просто иметь высокий процент угадывания класса, но еще и точно угадывать редкие классы (например класс авария встретится редко но очень важно его отловить)

Слайд 7. Экономическая эффективность

Ключевой фактор эффективности: нагрузка включается только когда падает качество воздуха в конкретной комнате. В этом адаптивность системы и преимущество перед централизованной вентиляцией

Как следствия этого фактора:

- Снижения издержек хранения и нехватки товаров (если в помещениях хранить товары)

- Снижение издержек износа оборудования (механический износ, фильтры, ремонты)

- Микроклимат. Минимизация излишнего шума, сухого воздуха, сквозняков, духоты, раздражение и дискомфорт особенно в зимний период. Удержание клиентов, повышение вероятности повторного посещения, улучшение репутации – прямой фактор конкурентоспособности и увеличения выручки

Слайд 8.